Опросный лист на **Шкаф АВР-Б-ХXX-Х-Х**

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Номинальный ток ввода, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номер принципиальной схемы (2-1, 2-1G, 3-1G, 2-2C)  |  |
| Ввод |  - количество |  |
|  - сечение кабелей, вид наконечника |  |
|  - расположение (сверху, снизу, слева внизу и т.д.) |  |
| Выводы |  - количество |  |
|  - сечение кабелей, вид наконечника |  |
|  - расположение (сверху, снизу, слева внизу и т.д.) |  |
| Кол-во и номинальный ток автоматов отходящих линий |  |
| Учет электроэнергии на вводах |  - тип (коммерческий, технический) |  |
|  - кол-во счетчиков |  |
|  - тип счетчика (230-ART, CE301, другой) |  |
| Степень защиты, IP |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (УХЛ4, У2, У1, У5) |  |
| Габаритные размеры, (не более), мм | В\_\_\_\_\_Ш\_\_\_\_\_Г\_\_\_\_\_ |
| Исполнение |  - напольное | Да | Нет |
|  - навесное | Да | Нет |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_